## Sheet1
Asset | Asset description | Capzn. date | Asset Class | Acquisition Value | Accumulated Depn | Curr.bk.val.
4410007116 | DOUBLE DOOR REFRIGERATOR(185 Ltr/BR1852) | 01.10.1996 | 53020 | 4513 | -4061 | 452
4410002472 | Split Air-Conditioner (3TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 1 | -1 | 0
4410002723 | AIR CONDITIONING PLANT | 01.04.1995 | 53020 | 1732960 | -1732960 | 0
4410002723 | Monobloc Pump(3DM4/10HP,Beacon Make) | 19.03.2001 | 53020 | 16416 | -16416 | 0
4410002723 | Magnetic Water Conditioner | 19.03.2001 | 53020 | 92040 | -92040 | 0
4410002723 | Aluminium Simple Ladder (18" width) | 01.10.1996 | 53020 | 11760 | -11760 | 0
4410002723 | Beacon Monobloc Pump (3DM4/10HP) | 23.09.2002 | 53020 | 17428.32 | -17428.32 | 0
4410002916 | Split A/C (3 TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 46606 | -46606 | 0
4410002917 | Split A/C (3 TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 46606 | -46606 | 0
4410002918 | Split A/C (3 TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 46606 | -46606 | 0
4410002919 | Split A/C (3 TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 46606 | -46606 | 0
4410002920 | Split A/C (3 TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 46606 | -46606 | 0
4410003325 | Split A/C RC - 15E (1.5 TR HW) - Videocon | 01.10.1996 | 53020 | 19820 | -19820 | 0
4410003326 | Split A/C RC - 15E (1.5 TR HW) - Videocon | 01.10.1996 | 53020 | 19820 | -19820 | 0
4410003518 | AIR CONDITIONING PLANT FOR PHASE 2 | 01.10.1996 | 53020 | 1151862 | -1151862 | 0
4410003519 | RELOCATION-COOLING TOWER | 01.10.1996 | 53020 | 631431 | -631431 | 0
4410003743 | Split A/C E450CE (1.5TR Ceiling) - Blue Star | 18.02.1997 | 53020 | 27342.5 | -27342.5 | 0
4410003744 | Split A/C E450CE (1.5TR Ceiling) - Blue Star | 18.02.1997 | 53020 | 27342.5 | -27342.5 | 0
4410003745 | Split A/C E450CE (1.5TR Ceiling) - Blue Star | 18.02.1997 | 53020 | 27342.5 | -27342.5 | 0
4410003746 | Split A/C E450CE (1.5TR Ceiling) - Blue Star | 18.02.1997 | 53020 | 27342.5 | -27342.5 | 0
4410003747 | Split A/C E450CE (1.5TR Ceiling) - Blue Star | 18.02.1997 | 53020 | 27342.5 | -27342.5 | 0
4410003748 | Split A/C E450CE (1.5TR Ceiling) - Blue Star | 18.02.1997 | 53020 | 27342.5 | -27342.5 | 0
4410003749 | Split A/C E600CE (2 TR Ceiling) - Blue Star | 18.02.1997 | 53020 | 33676 | -33676 | 0
4410004781 | Split A/C (1 TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 1 | -1 | 0
4410004782 | Split A/C (1.5 TR Floor) - Voltas | 01.10.1996 | 53020 | 1 | -1 | 0
4410013631 | Split A/C (1.5 TR HW) - Hilkon | 24.12.1999 | 53020 | 100500 | -87100 | 13400
4410013632 | Split A/C (1 TR HW) - Hilkon | 24.12.1999 | 53020 | 29500 | -25567 | 3933
4410015516 | 7.5 TR ductable split AC unit - Carrier | 06.09.2000 | 53020 | 165000 | -118250 | 46750
4410018942 | PRECISION AIR-CONDITIONING SYSTEM FOR SMT AREA | 05.09.2002 | 53020 | 1199351 | -379794 | 819557
4410018944 | Stationary Air Compressor - Ingersoll Rand | 23.07.2002 | 53020 | 385773.27 | -135020.27 | 250753
4410019825 | Split Air Conditioner (1.5 TR HW) - HITACHI | 30.09.2003 | 53020 | 72000 | -8400 | 63600